XMT/B-7000系列智能显示控制变送仪器参数设置框图

报警设置:

量程设置:

修正值设置:

2009-4-20

# Text boxes

IN1

S

SET

CAL

SET

Corr

SET

Col.t

第2路变送输出设置

▲▼

OUT2

0-10/4-20/…/0-5V

第1路变送输出设置

▲▼

OUT1

0-10/4-20/…/0-5V

▲▼

量程上限设置

Rg.FS

XXXX

S

▲▼

量程下限设置

Rg.00

XXXX

S

▲▼

第2路分段号设置

小数点位置

PoLn

0000

S

▲▼

IN2

K/E/…P100

量程上限设置

Rg.FS

XXXX

S

▲▼

量程下限设置

Rg.00

XXXX

S

▲▼

▲▼

第1路分段号设置

小数点位置

PoLn

0000

S

▲▼

IN1

K/E/…P100

▲▼

▲▼

▲▼

▲▼

▲▼

OUT2

OUT1

IN2

IN1

S

SET

Col.t

SET

Rang

SET

Lock

S

S

报警2延时设置

SEC.2

XXXX

▲▼

报警2回差设置

HYS.2

XXXX

S

▲▼

报警2报警状态设置

ALR.2

Hi.Al./Lo. Al.

▲▼

报警2通道设置

ALR.2

in1/ in2

S

▲▼

S

S

报警1延时设置

SEC.1

XXXX

▲▼

报警1回差设置

HYS.1

XXXX

S

▲▼

报警1报警状态设置

ALR.1

Hi.Al./Lo. Al.

▲▼

报警1通道设置

ALR.1

in1/ in2

S

▲▼

▲▼

Yes

No

报警4设置

报警3设置

报警2设置

报警1设置

AL1.1

XXXX

S

▲▼

▲▼

▲▼

▲▼

Func.

Yes/No

S

S

S

AL2.2

XXXX

AL2.1

XXXX

AL1.2

XXXX

S

SET

ALAr

S

工作态

S

S

报警3延时设置

SEC.3

XXXX

▲▼

报警3回差设置

HYS.3

XXXX

S

▲▼

报警3报警状态设置

ALR.3

Hi.Al./Lo. Al.

▲▼

报警3通道设置

ALR.3

in1/ in2

S

▲▼

S

S

报警4延时设置

SEC.4

XXXX

▲▼

报警4回差设置

HYS.4

XXXX

S

▲▼

报警4报警状态设置

ALR.4

Hi.Al./Lo. Al.

▲▼

报警4通道设置

ALR.4

in1/ in2

S

▲▼

报警功能设置

IN2

▲▼

▲▼

▲▼

XXXX

Old.1

▲▼

S

XXXX

Neu.1

修正后错误值1

修正前错误值1

▲▼

S

XXXX

Old.2

修正前错误值2

▲▼

S

XXXX

Neu.2

修正后错误值2

▲▼

Neu.2

XXXX

S

▲▼

修正前错误值2

Old.2

XXXX

S

▲▼

修正前错误值1

修正后错误值1

Neu.1

XXXX

S

▲▼

Old.1

XXXX

修正后错误值2

▲▼